## Sur l'Axe
HIP100434 | 20h22m03.0 | +41°55'41"
Tout | 0.4°C |  |  |  | Conversion avec l'ancien foyer -> 4300 (ancien) = 3050 (nouveau)
Tint | 0.7°C
Tstr | 0.3°C
Foyer ADU | Foyer TCS | Foyer Sonde | Centre X | Centre Y | Image | Notes
750 | 1980 | 249833 | 654324 | 56517 | im0001.fit | Vignetting + Ghost clairement visible
1250 | 2480 | 284923 | 650862 | 67511 | im0002.fit
1750 | 2980 | 319273 | 648959 | 76674 | im0003.fit | Exposition de seulement 1 sec :(
2000 | 3230 | 336287 | 648514 | 81971 | im0004.fit
2250 | 3480 | 352568 | 647200 | 86263 | im0005.fit
2500 | 3730 | 369928 | 646742 | 91789 | im0006.fit
2750 | 3980 | 387558 | 645553 | 96320 | im0007.fit | Un peu plus ressemblant à un croissant habituel
3250 | 4480 | 422200 | 643570 | 105813 | im0008.fit
3750 | 4980 | 459120 | 642016 | 114998 | im0009.fit | Toujours vignetté en haut (voir beigne0001.fit), beaucoup plus brillant …

## Champ
TYC2786-833-1 |  | J2000 | Jnow
RA |  | 00h12m30.0s | 00h13m11.2s
DEC |  | +40°57'18" | +41°01'39"
Offset RA | Offset DEC | Centre X | Centre Y | Foyer Caméra | Caméra X | Caméra Y
0 | 0 | 651649 | 89723 | 358816 | 328 | 249
0 | -10' | 559607 | 247602 | 359000 | 326 | 244 | [-0.04, -9.81] (point du foyer bidon)
0 | -20' | 467731 | 405297 | 359310 | 328 | 236 | [-0.08,-19.60]
0 | -30' | 376896 | 561861 | 360114 | 324 | 246 | [-0.10,-29.31]
0 | -35' |  |  | 361313
0 | -40' | 285255 | 720261 | 361991 |  |  | [-0.12,-39.24]
0 | -45' |  |  | 363946
0 | -50' | 193027 | 878348 | 364650 |  |  | [-0.15,-48.95]
Offset Champ | Dist [pas] | dx | dy | Foyer
0 | 0 | 0 | 0 | 358816 | 0
10 | 182749.852 | 92042 | -157879 | 359000 | 184
20 | 365257.1426 | 183918 | -315574 | 359310 | 494
30 | 546263.2168 | 274753 | -472138 | 360114 | 1298
35 |  |  | 89723 | 361313 | 2497
40 | 729261.7724 | 366394 | -630538 | 361991 | 3175
45 |  |  | 89723 | 363946 | 5130
50 | 912284.7853 | 458622 | -788625 | 364650 | 5834
TYC3623-2489-1 |  | J2000 | Jnow
RA |  | 23h04m48.3 | 23h05m24.5
DEC |  | 46°33'08" | 46°04'56"
Un bug de coordonnées a survenue après la prise de cette donnée …
Foyer Tél | 2313
Offset RA | Offset DEC | Centre X | Centre Y | Foyer Caméra | Caméra X | Caméra Y
0 | 0 | 651850 | 87686 | 357939 | 323 | 244
0 | -5' | 604991 | 168380 | 358248 | 331 | 258
0 | -10' | 559234 | 246207 | 358299 | 324 | 246
0 | -15' | 492032 | 313347 | 358296 | 324 | 248